## Махачкала
№ | Информация об ОЭСХ |  |  |  | АРБПиЭО / АООТП | [7 empty] | Уровень напряжения для применения тарифа | Наименование/тип объекта | Местонахождение ОЭСХ |  |  |  | Информация о системе учета | [24 empty] | Потери |  | Индекс точки присоединения | Статус объекта
| Код отделения | Идентификационный код | Смежная сетевая оганизация | Направление перетока | № | Дата | Описание точки поставки |  |  |  | Максимальная мощность | Физическое напряжение на границе БП |  |  | Район | Населенный пункт | Улица | Дом/Земельный участок | Информация о приборе учета | [12 empty] | Трансформаторы тока | [5 empty] | Трансформаторы напряжения | [5 empty] | Процент потерь электроэнергии в сетях | Постоянные потери электроэнергии, кВт*ч
[7 empty] | Питающая станция | Фидер | ТП | Линия | [8 empty] | Место установки прибора учета | Тип прибора учета | Заводской № прибора учета | Расчётный коэффициент | Класс точности | Разрядность прибора учета | Дата поверки | Межповерочный интервал | № клеммной пломбы | № антимагнитной пломбы | № боковой пломбы | Балансовая принадлежность прибора учета | Тип учета | Тип, класс точности | Ктт | Дата поверки | Межповерочный интервал | Тип пломбы ТТ | № пломбы ТТ | Тип, класс точности | Ктн | Дата поверки | Межповерочный интервал | Тип пломбы ТН | № пломбы ТН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | 02 | DS0801MI0000001 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/10 кВ "Кизляр-1" | Л-1 |  |  |  | СН1 | ВН | [6 empty] | Меркурий 230 | 11099791 | 7000 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0801 | Активен
2 | 02 | DS0801MI0000002 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/10 кВ "Кизляр-2" | Л-24 |  |  |  | СН1 | ВН | [6 empty] | Меркурий 230 | 11132927 | 21000 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0801 | Активен
3 | 02 | DS0801MI0000003 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/10 кВ "Кизляр-2" | Ф-3 ТП №49/400 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | ЦЭ6803В | 11321161072957 | 40 | [8 empty] | Интегральный | [12 empty] | 5.1% |  | DS0801 | Активен
4 | 02 | DS0801MI0000004 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "КЭМЗ-1" | Ф-6 ТП-90 ТР-1 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Каскад | 509355 | 120 | [8 empty] | Интегральный | [12 empty] | 1.9% |  | DS0801 | Активен
5 | 02 | DS0801MI0000005 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "КЭМЗ-1" | Ф-6 ТП-90 ТР-2 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Меркурий 230 | 32306386 | 120 | [8 empty] | Интегральный | [12 empty] | 1.9% |  | DS0801 | Активен
6 | 02 | DS0801MI0000006 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "КЭАЗ" | Л-3А Ввод 2 |  |  |  | СН1 | СН1 | [6 empty] | ЦЭ6850М | 007251031000495 | 3000 | [8 empty] | Интегральный | [12 empty] | 1.2% |  | DS0801 | Активен
7 | 02 | DS0801MI0000007 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "КЭАЗ" | Л-17 Ввод РУМП |  |  |  | СН1 | СН1 | [6 empty] | СЕ 303 | 009211128081169 | 3000 | [8 empty] | Интегральный | [12 empty] | 1.2% |  | DS0801 | Активен
8 | 02 | DS0801MI0000008 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/10 кВ "Кизляр-2" | Ф-11 ГКТП-124/400 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | СЕ 303 | 11355158315517 | 50 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0801 | Активен
9 | 02 | DS0801MI0000009 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/10 кВ "Кизляр-1" | Ф-5 КТП-400 кВА |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | СЕ 303 | 124580405 | 200 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0801 | Активен
10 | 02 | DS0801MI0000010 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "Хуцеевка" | Ф-3 КТП-400 кВА |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | ЦЭ6803В | 011321167086943 | 80 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0801 | Активен
11 | 02 | DS0801MI0000011 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/10 кВ "Кизляр-2" | Ф-4 КТП-160 кВА |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Меркурий 230 | 11321174190766 | 30 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0801 | Активен
12 | 02 | DS0801MI0000012 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/10 кВ "Кизляр-2" | Ф-2 ТП-630 кВА |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Энергомера СЕ 303 S31 543 JGVZ GS01 | 120102074 | 200 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0801 | Активен
13 | 02 | DS0801MI0000013 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/10 кВ "Кизляр-2" | Ф-10 ТП-100 кВА |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Энергомера СЕ 303 S31 543 JGVZ GS01 | 122427089 | 200 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0801 | Активен
14 | 03 | DS5301MI0000001 | ПАО "Русгидро" (С.Г.К.) | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/10 "Шамилькала" | Л-11 Ввод Т1 |  |  |  | СН1 | СН1 | [6 empty] | ЦЭ6850М | 1341666 | 8000 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS5301 | Активен
15 | 03 | DS5301MI0000002 | ПАО "Русгидро" (С.Г.К.) | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/10 "Шамилькала" | Л-11 Ввод Т2 |  |  |  | СН1 | СН1 | [6 empty] | ЦЭ6850М | 1341652 | 20000 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS5301 | Активен
16 | 01 | DS0701MI0000001 | ПАО "Русгидро" (КЧГЭС) | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/10 кВ "КЧГЭС" | ДЭА |  |  |  | СН2 | ВН | [6 empty] | A1805RAL | 1287131 | 2400 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0701 | Активен
17 | 01 | DS0701MI0000002 | ПАО "Русгидро" (КЧГЭС) | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/10 кВ "КЧГЭС" | Головной узел №2 |  |  |  | СН2 | ВН | [6 empty] | A1805RAL | 1287130 | 4800 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0701 | Активен
18 | 01 | DS0701MI0000003 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС110/35/6 кВ "ЗФС" | Ф-7 |  |  |  | СН2 | ВН | [6 empty] | Меркурий 230 | 11103058 | 4800 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0701 | Активен
19 | 01 | DS0701MI0000004 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС110/35/6 кВ "ЗФС" | Ф-15 |  |  |  | СН2 | ВН | [6 empty] | Меркурий 230 | 11103642 | 4800 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0701 | Активен
20 | 01 | DS0701MI0000005 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС110/35/6 кВ "ЗФС" | Ф-18 |  |  |  | СН2 | ВН | [6 empty] | Меркурий 230 | 11088093 | 3600 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0701 | Активен
21 | 01 | DS0701MI0000006 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС110/35/6 кВ "ЗФС" | Ф-19 |  |  |  | СН2 | ВН | [6 empty] | Меркурий 230 | 11089167 | 2400 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0701 | Активен
22 | 01 | DS0701MI0000007 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС110/35/6 кВ "ЗФС" | Ф-28 |  |  |  | СН2 | ВН | [6 empty] | Меркурий 230 | 11088333 | 4800 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0701 | Активен
23 | 01 | DS0701MI0000008 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС110/35/6 кВ "ЗФС" | Ф-31 |  |  |  | СН2 | ВН | [6 empty] | Меркурий 230 | 11088115 | 1200 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0701 | Активен
24 | 01 | DS0701MI0000009 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС110/35/6 кВ "ЗФС" | Ф-33 |  |  |  | СН2 | ВН | [6 empty] | Меркурий 230 | 11088332 | 4800 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0701 | Активен
25 | 01 | DS0701MI0000010 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС110/35/6 кВ "ЗФС" | Ф-48 КТП-18/630 кВА |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | СЕ 303 | 9217148527616 | 200 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0701 | Активен
26 | 01 | DS0701MI0000011 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/6 кВ "Дробилка М" | Л-56 Ввод 35 кВ |  |  |  | СН1 | СН1 | [6 empty] | ЦЭ6850М | 85871615 | 1000 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0701 | Активен
27 | 01 | DS0701MI0000012 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/6 кВ "Город" | Л-56 Ввод 35 кВ |  |  |  | СН1 | СН1 | [6 empty] | ЦЭ6850М | 38001774 | 100 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0701 | Активен
28 | 01 | DS0701MI0000013 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "Нечаевка" | ЛЭП Ф-13 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Меркурий 230 | 41578686 | 100 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0701 | Активен
29 | 01 | DS0701MI0000014 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "Нечаевка" | ЛЭП Ф-13 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Меркурий 230 | 41520548 | 100 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0701 | Активен
30 | 01 | DS0701MI0000015 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/10 кВ "Кизилюртовская" | ЛЭП Ф-1 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Энергомера СЕ 303 S31 543 JGVZ GS01 | 122427081 | 120 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0701 | Активен
31 | 01 | DS0701MI0000016 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/10 кВ "Кизилюртовская" | ЛЭП Ф-1 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Энергомера СЕ 303 S31 543 JGVZ GS01 | 124525831 | 120 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0701 | Активен
32 | 01 | DS0701MI0000017 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/10 кВ "Кизилюртовская" | ЛЭП Ф-1 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Энергомера СЕ 303 S31 543 JGVZ GS01 | 124525838 | 120 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0701 | Активен
33 | 05 | DS0101MI0000001 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/6 кВ "Авиаагрегат" | Л-7 Ввод Т-1 |  |  |  | СН1 | СН1 | [6 empty] | ЦЭ6850В | 7251134495789 | 7200 | [8 empty] | Интегральный | [12 empty] | 0.85% |  | DS0101 | Активен
34 | 05 | DS0101MI0000002 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/6 кВ "Авиаагрегат" | Л-5 Ввод Т-2 |  |  |  | СН1 | СН1 | [6 empty] | ЦЭ6850В | 7251134495851 | 7200 | [8 empty] | Интегральный | [12 empty] | 0.85% |  | DS0101 | Активен
35 | 05 | DS0101MI0000003 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/6 кВ "Авиаагрегат" | ТСН |  |  |  | СН2 | СН1 | [6 empty] | ЦЭ6850М | 50279 | 10 | [8 empty] | Интегральный | [12 empty] | 0.85% |  | DS0101 | Активен
36 | 05 | DS0101MI0000004 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/10 кВ "Компас" | Ф-36 |  |  |  | СН2 | ВН | [6 empty] | ART-00 PQRSIN | 11100131 | 4000 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
37 | 05 | DS0101MI0000005 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПC 110/6 кВ "Новая" | ТП 1000кВА |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Меркурий 230 | 38574135 | 200 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
38 | 05 | DS0101MI0000006 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПC 110/6 кВ "Новая" | Ф-2 ГКТП 1000 кВа |  |  |  | СН2 | НН | [6 empty] | Меркурий 230 | 19454822 | 120 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
39 | 05 | DS0101MI0000007 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПC 110/6 кВ "Новая" | Ф-2 ГКТП 630 кВа |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Меркурий 230 | 31634578 | 120 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
40 | 05 | DS0101MI0000008 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПC 110/6 кВ "Новая" | Ф-2 ГКТП 630 кВа |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | СЕ-303 | 124525616 | 200 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
41 | 05 | DS0101MI0000009 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПC 110/6 кВ "Новая" | Ф-2 ГКТП 400 кВа |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Меркурий 230 | 19454818 | 80 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
42 | 05 | DS0101MI0000010 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПC 110/6 кВ "Новая" | Ф-2 ГКТП 630 кВа |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Меркурий 230 | 33077079 | 120 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
43 | 05 | DS0101MI0000011 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/10 кВ "Махачкала-110" | Ф-23 ЗКТП 63 кВа, Л-1 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Меркурий 230 | 42648790 | 20 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
44 | 05 | DS0101MI0000012 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/10 кВ "Приозерная" | отпайка Ф-25 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | NP73E.3-14-1 | 4608958 | 40 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
45 | 05 | DS0101MI0000013 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "ГПП" | отпайка Ф-32 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Меркурий 234 ARTM-02PB | 32932896 | 200 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
46 | 05 | DS0101MI0000014 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Приозерная" | отпайка Ф-25 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | NP7ЗE.З-14-1 | 04609177 | 120 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
47 | 05 | DS0101MI0000015 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "Полигон Солнце" | отпайка Ф-4 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Матрица | 04608228 | 30 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
48 | 05 | DS0101MI0000016 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Рассвет" | Ф-5 ТП-1/630 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | МАТРИЦА NP73E.3-14-1 (I-G-N-2Rs) | 04608498 | 160 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
49 | 05 | DS0101MI0000017 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Рассвет" | Ф-1 ТП-1/630 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | МАТРИЦА NP73E.3-14-1 (I-G-N-2Rs) | 04608933 | 160 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
50 | 05 | DS0101MI0000018 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Рассвет" | Ф-1 ТП-2/630 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | МИРТЕК-32-РУ-W32-A0 | 51802420033825 | 80 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
51 | 05 | DS0101MI0000019 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Рассвет" | отпайка Ф-1 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Меркурий 230 | 28805756 | 60 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
52 | 05 | DS0101MI0000020 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Рассвет" | Ф-5 КТП-3/630 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | МИРТЕК-32-РУ-W32-A0 | 5180242033906 | 200 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
53 | 05 | DS0101MI0000021 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/6 кВ "ЗТМ" | Ф-15, 2х1000 кВА |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Меркурий 230 | 36341559 | 300 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
54 | 05 | DS0101MI0000022 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/6 кВ "ЗТМ" | Ф-15, 2х1000 кВА |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Меркурий 230 | 36020465 | [9 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
55 | 05 | DS0101MI0000023 | МУП КЭС "КАСПЭНЕРГО" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/6 кВ "ГПП ЗТМ" | Ф-12 КТП-6/160 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Меркурий 230 AR-03 R | 36710086-19 | 60 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
56 | 05 | DS0101MI0000024 | МУП КЭС "КАСПЭНЕРГО" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/6 кВ "ГПП ЗТМ" | Ф-3 ТМ-63 кВА |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Меркурий 233 ARТ-02 | 4424229 | 1 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
57 | 05 | DS0101MI0000025 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/10 кВ "Шамхал" | Ф-11 КТП-10/250 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Энергомера СЕ 303 S31 543 JGVZ GS01 | 01188015307038 | 80 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
58 | 05 | DS0101MI0000026 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/6 кВ "Ленинкент" | Ф-1 КТП-6/100 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | МАТРИЦА NP73E.3-14-1 (I-G-N-2Rs) | 04609164 | 20 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
59 | 05 | DS0101MI0000027 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "КПФ" | Ф-5 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Меркурий 230 AR-00 PQRSIDN | 11103955-12 | 1000 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
60 | 05 | DS0101MI0000028 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "КПФ" | Ф-6 КТП-10/250 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | МАТРИЦА NP73E.3-14-1 (I-G-N-2Rs) | 04608477 | 80 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
61 | 05 | DS0101MI0000029 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/6 кВ "Ленинкент" | Ф-Насосная |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | МАТРИЦА NP73E | 04609210 | 20 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
62 | 05 | DS0101MI0000030 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/10 "Казанище" | Л-10 (ВЛ-35 кВ) |  |  |  | СН1 | СН1 | [6 empty] | Меркурий 230 | 11008324 | 7000 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
63 | 05 | DS0101MI0000031 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/10 "Казанище" | Л-11 (ВЛ-35 кВ) |  |  |  | СН1 | СН1 | [6 empty] | СЕ 308 | 011558162106475 | 10500 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
64 | 05 | DS0101MI0000032 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "Халимбекаул" | Ф-4 КТП-630 кВа |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Меркурий 230 | 48069177 | 200 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
65 | 05 | DS0101MI0000033 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/10 кВ "Шамхал" | Ф-11 КТП/630 кВА |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | NP73E | 04607909 | 120 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
66 | 05 | DS0101MI0000034 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "Полигон Солнце" | Ф-1, ТМ-160 кВА |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | NP73E3-14-1 | 04609044 | 60 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
67 | 05 | DS0101MI0000035 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "Согратль" | отпайка Ф-6 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Матрица NP 73E 3-14-1 | 04609178 | 30 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
68 | 05 | DS0101MI0000036 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/10 кВ "Восточная" | Ф-32 ТП/1000 кВА |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | СЕ 303 S31 | 011880153070619 | 200 | [8 empty] | Интегральный | [12 empty] | 5.1% |  | DS0101 | Активен
69 | 05 | DS0101MI0000037 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/6 кВ "ЗТМ" | Ф-6 КТП-1000 кВА |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Каскад 310 МТ | 201012448593 | 60 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
70 | 05 | DS0101MI0000038 | Иной собственник | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/6 кВ "ЗТМ" | Ф-6 КТП-1000 кВА |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Матрица | 04608233 | 200 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
71 | 04 | DS0301MI0000001 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Огни" | Ф-7 |  |  |  | СН2 | ВН | [6 empty] | Меркурий 230 | 101974479 | 7200 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0301 | Активен
72 | 04 | DS0301MI0000002 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Огни" | Ф-1 МСО КТП № 1/24-180-04 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | ЦЭ6803В | 11070097080436 | 80 | [8 empty] | Интегральный | [13 empty] | 1010.875 | DS0301 | Активен
73 | 04 | DS0301MI0000003 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Огни" | Ф-1 СХТ ЗКТП № 1/22-400-04 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | ЦЭ6803В | 970080454 | 80 | [8 empty] | Интегральный | [13 empty] | 1010.875 | DS0301 | Активен
74 | 04 | DS0301MI0000004 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Огни" | Ф-9 ЗКТП № 9/28-200-04 Нахалкент |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | ЦЭ6803В | 94146127 | 60 | [8 empty] | Интегральный | [13 empty] | 1010.875 | DS0301 | Активен
75 | 04 | DS0301MI0000005 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Огни" | Ф-1 КТП № 1/21-250-04 Нахалкент |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Каскад 310-МТ | 4000112154338 | 80 | [8 empty] | Интегральный | [13 empty] | 1010.875 | DS0301 | Активен
76 | 04 | DS0301MI0000006 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Огни" | Ф-1 ЗКТП № 1/23-400-04 М.Ярагского |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Энергомера СЕ 303 S31 543 JGVZ GS01 | 011880153070381 | 120 | [8 empty] | Интегральный | [13 empty] | 1010.875 | DS0301 | Активен
77 | 04 | DS0301MI0000007 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Огни" | Ф-1 КТП № 1/19-630-04 Рыбникова |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | ЦЭ6803В | 11070097080514 | 200 | [8 empty] | Интегральный | [13 empty] | 1010.875 | DS0301 | Активен
78 | 04 | DS0301MI0000008 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Огни" | Ф-1 КТП № 1/27-400-04 Митарова |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | ЦЭ6803В | 11070094146330 | 80 | [8 empty] | Интегральный | [13 empty] | 1010.875 | DS0301 | Активен
79 | 04 | DS0301MI0000009 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Огни" | Ф-1 ЗКТП № 1/5-400-04 Ленина |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | ЦЭ6803В | 97080512 | 80 | [8 empty] | Интегральный | [13 empty] | 1010.875 | DS0301 | Активен
80 | 04 | DS0301MI0000010 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Огни" | Ф-1 КТП № 1/20-250-04 Г.Цадасы |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Каскад 310-МТ | 4000112044882 | 80 | [8 empty] | Интегральный | [13 empty] | 1010.875 | DS0301 | Активен
81 | 04 | DS0301MI0000011 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Огни" | Ф-1 КТП № 1/25-400-04 Нахимова 1 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | ЦЭ6803В | 011355140220678 | 120 | [8 empty] | Интегральный | [13 empty] | 1010.875 | DS0301 | Активен
82 | 04 | DS0301MI0000012 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Огни" | Ф-1 ЗКТП № 1/44-250-04 Нахимова 2 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | ЦЭ6803В | 11355134106613 | 80 | [8 empty] | Интегральный | [13 empty] | 1010.875 | DS0301 | Активен
83 | 04 | DS0301MI0000013 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Огни" | Ф-1 КТП № 1/17-250-04 Шалбузова |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Каскад 310 МТ | 8000712575959 | 80 | [8 empty] | Интегральный | [13 empty] | 1010.875 | DS0301 | Активен
84 | 04 | DS0301MI0000014 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Огни" | Ф-3 ЗКТП № 3/29-250-04 Нахалкент 3 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | ЦЭ6803В | 93081276 | 80 | [8 empty] | Интегральный | [13 empty] | 1010.875 | DS0301 | Активен
85 | 04 | DS0301MI0000015 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Огни" | Ф-3 ЗКТП № 3/35-250-04 Молод. дом. |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | ЦЭ6803В | 11070095156622 | 80 | [8 empty] | Интегральный | [13 empty] | 1010.875 | DS0301 | Активен
86 | 04 | DS0301MI0000016 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/6 кВ "Огни" | Ф-1 ТП №1/61-400-04 Ленина-117 1 |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Энергомера СЕ 303 S31 543 JGVZ GS01 | 11880153070483 | 40 | [8 empty] | Интегральный | [13 empty] | 1010.875 | DS0301 | Активен
87 | 04 | DS0301MI0000017 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Прием электроэнергии |  |  | ПС 110/35/10 кВ "Дербент-Западная" | Ф-7 ЗКТП №7/36-400-04 Сухая речка (запад.) |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Энергомера СЕ 303 S31 543 JGVZ GS01 | 011880153070627 | 120 | [8 empty] | Интегральный | [13 empty] | 1010.875 | DS0301 | Активен
88 | 02 | DS0801MI0000014 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Передача электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "КЭМЗ-2" | Ф-2 ТП-82 "ЦГБ" |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | Учет отсутствует, начисление производится расчетным путем | [10 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0801 | Активен
89 | 02 | DS0801MI0000015 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Передача электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "КЭМЗ-2" | Ф-2 ТП 157 "Багдад" |  |  |  | СН2 | СН2 | [6 empty] | ЦЭ 6803 В | 11355140220719 | 80 | [8 empty] | Интегральный | [12 empty] | 5.1% |  | DS0801 | Активен
90 | 02 | DS0801MI0000016 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Передача электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "КЭМЗ-1" | Ф-6 |  |  |  | СН2 | СН1 | [6 empty] | ЦЭ 6850М | 007251134495839 | 4000 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0801 | Активен
91 | 02 | DS0801MI0000017 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Передача электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "КЭМЗ-1" | Ф-7 |  |  |  | СН2 | СН1 | [6 empty] | СЕ 302 | 6883021000086 | 1000 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0801 | Активен
92 | 02 | DS0801MI0000018 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Передача электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "КЭМЗ-1" | Ф-9 |  |  |  | СН2 | СН1 | [6 empty] | ЦЭ 6850М | 007251134495773 | 2000 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0801 | Активен
93 | 02 | DS0801MI0000019 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Передача электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "КЭМЗ-1" | ТП-07-6-90 ВЛ-0,4 "Герцена" |  |  |  | НН | СН2 | [6 empty] | Меркурий 230 | 32306104 | 40 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0801 | Активен
94 | 02 | DS0801MI0000020 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Передача электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "КЭАЗ" | Ф-3 "Совхоз" |  |  |  | СН2 | СН1 | [6 empty] | ЦЭ6850М | 89868151 | 3000 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0801 | Активен
95 | 02 | DS0801MI0000021 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Передача электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "КЭАЗ" | Ф-4 "Поселок" |  |  |  | СН2 | СН1 | [6 empty] | ЦЭ6850М | 80022024 | 1000 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0801 | Активен
96 | 02 | DS0801MI0000022 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Передача электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "КЭАЗ" | Ф-17 "Разъезд" |  |  |  | СН2 | СН1 | [6 empty] | ЦЭ6850М | 89871815 | 1000 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0801 | Активен
97 | 03 | DS5301MI0000003 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Передача электроэнергии |  |  | ПС 35/10 кВ "Шамилькала" | Ф-12 |  |  |  | СН2 | СН1 | [6 empty] | ЦЭ6850М | 7251134495860 | 6000 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS5301 | Активен
98 | 05 | DS0101MI0000039 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Передача электроэнергии |  |  | ПС 35/6 кВ "Авиаагрегат" | Ф-17 |  |  |  | СН2 | СН1 | [6 empty] | ЦЭ6805В | 2785400134 | 1200 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
99 | 05 | DS0101MI0000040 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Передача электроэнергии |  |  | ПС 35/6 кВ "Авиаагрегат" | Ф-20 |  |  |  | СН2 | СН1 | [6 empty] | Меркурий 230 | 168365 | 2400 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
100 | 05 | DS0101MI0000041 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Передача электроэнергии |  |  | ПС 35/6 кВ "Авиаагрегат" | Ф-21 |  |  |  | СН2 | СН1 | [6 empty] | СЕ 303 | 9211132144821 | 1200 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен
101 | 05 | DS0101MI0000042 | Филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" | Передача электроэнергии |  |  | ПС 35/6 кВ "Авиаагрегат" | Ф-22 |  |  |  | СН2 | СН1 | [6 empty] | ЦЭ6850В | 465544 | 1000 | [8 empty] | Интегральный | [14 empty] | DS0101 | Активен